SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne : Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji . Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem , nie należy udostępniać jej osobom trzecim Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną , jednoznacznie opisana propozycję Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

I: ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

# Gmina Miescisko

## reprezentowana przez

### Wójta Gminy Mieścisko

## z siedzibą 62–290 Miescisko , Plac Powstańców Wlkp. 13

tel. kontaktowy (061) 4278 – 001 ; (061) 429 80 10 ; (061) 429 80 11 ;            fax (061) 4278 – 088

e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz. 177późn. zm.)

III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie obejmuje wykonanie robót związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne - etap 1” obejmującej w szczególności :

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV ( 250 i 200 o łącznej długości 731mb oraz przykanalików (200 i 160 o łącznej długości 541mb

- Obsługę geodezyjną na czas budowy i pomiar geodezyjny powykonawczy

2) Szczegółowy zakres został przedstawiony w przedmiarze robót ( z uwzględnieniem zapisów projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

3) Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z projektem budowlanym.

4) Wykonawca jest obowiązany przed złożeniem oferty uzyskać niezbędne informacje dotyczące :

a) terenu objętego zamówieniem i jego ukształtowania, istniejących obiektów budowlanych,

b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne

c) możliwości urządzenia placu budowy

5) Wykonawca jest obowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz ich zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe i uporządkować teren.

6) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy aż do odbioru końcowego.

7)  Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót. Wszelkie roszczenia jakie wpłyną do zamawiającego związane z realizacją robót zostaną skierowane do załatwienia przez wykonawcę.

8) Podczas realizacji inwestycji należy tak zorganizować prace aby zminimalizować uciążliwości. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości ruchu kołowego i pieszego w rejonie budowy.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie miejsca realizacji robót , w tym za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ).

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII : TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  15.10.2007r.

VIII: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :

a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.

- Dysponują osobami zapewniającymi realizację zmówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia , w tym :

- Kierownik budowy ( 1 osoba ) – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, przynależność do branżowej izby samorządu zawodowego ( opłacone składki co najmniej do 31 grudnia 2007r)

- Geodeta ( 1 osoba) z uprawnieniami

- wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.

- wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty licząc od daty otrzymania faktury.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.

- wypełnią kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ

- załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie , że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

- załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:

- 15.10.2007r.

Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

- Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.

- dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch zamówień odpowiadające wartością i zakresem przedmiotowi zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum dwie referencje zamawiających, u których wykonał podobne roboty w ciągu ostatnich trzech lat. Zamawiający uzna wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości netto nie mniejszej niż 250 000 zł.

j)   udzielą 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

2) W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ponad wymienione warunki ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. Dokumenty wymagane w załączeniu do oferty.

Wykonawcy nie spełniający w/w warunków zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu

IX: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

  - Oświadczenia:

    - oświadczenie, oferenta ze spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.  - załącznik nr 2 do SIWZ,

    - o terminie realizacji zamówienia (na formularzu oferty):

    - o 30 dniowym terminie płatności za wykonane roboty (na formularzu oferty),

    - o zapoznaniu się ze SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń  (na formularzu oferty),

    - o zdobyciu wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty (na formularzu oferty),

    - o związaniu z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (na formularzu oferty),

    - o uwzględnieniu zmian i dodatkowych ustaleń wynikłych w trakcie procedury przetargowej (o ile takie będą miały miejsce) - na formularzu oferty

    - o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wniesieniu do niej żadnych zastrzeżeń .

    - oświadczenie, o udzieleniu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – na formularzu oferty

  - Dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ

- Wykaz podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z podaniem zakresu wykonywanych prac – załącznik nr 5 do SIWZ

- Wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- dowód wpłaty wadium

- referencje, że dokonali w ciągu ostatnich trzech lat    przynajmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze

- potwierdzenie wystawione przez pracownika zamawiającego o zapoznaniu się z projektem budowlanym

2. W przypadku składania ofert wspólnych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dodatkowo złożyć umowę regulującą współpracę i zobowiązania podmiotów występujących wspólnie.

3. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W sprawach dotyczących dokumentów a nie określonej w niniejszej specyfikacji obowiązują postanowienia ustawy – Prawo zamówień publicznych i powyższego Rozporządzenia.

5. Jeżeli wymagane oświadczenia i dokumenty nie zostaną w komplecie załączone do oferty zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie , jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

X: INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Zamawiający ustanawia za wiążącą formę pisemną, faxem lub drogą elektroniczną przekazywania wszelkich niezbędnych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń, wniosków i zawiadomień. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

XI: OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTATKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI SĄ:

    - Mieczysław Bździak – tel. 061 42-78-001; fax 061 42-78-088; e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, w godzinach od 800  do 1500 .

    - Andrzej Lupa – tel. 061 42-78-001; fax 061 42-78-088; e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, w godzinach od 800  do 1500 .

XII: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w wysokości

- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert .

Wadium może być wnoszone w :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109 , poz 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 , poz. 253 , Nr 66 , poz. 596 i Nr 216 , poz. 1824).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mieścisko nr 72906500060030030002310002 a zamawiający przechowuje je na w/w rachunku bankowym .

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli :

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia , a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek dostawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

Złożenie przez dostawcę , którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania , wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez dostawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę/dostawcę .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca/ dostawca , którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy/dostawcy .

XIII: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

XIV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Żadna z części zamówień nie może być powierzona do realizacji podwykonawcy.

- Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.

- Treść oferty musi być zgodna ze SIWZ.

- Na ofertę składa się:

  - oferta – zgodna z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

  - kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

  - dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej specyfikacji, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty zawierające informacje powinny być ponumerowane.

- Wszystkie kartki oferty powinny być połączone w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przez upływem terminu otwarcia ofert. W tym celu wymaga się aby oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została umieszczona w dwóch kopertach:

- zewnętrznej z napisem „ Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo kościelne – etap 1” oraz „Nie otwierać przed 23.07.2007r. godz. 10.15 ”

- wewnętrznej zaopatrzonej w pieczęć firmową oferenta ,

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej:

- zmiany dotyczące złożonej oferty powinny być przygotowane, zapakowane i złożone w ten sam sposób, co oferta oraz dodatkowo oznaczone napisem „ZMIANA” zarówno na treści jak i na opakowaniu,

- powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zapakowane i złożone w ten sam sposób co oferta oraz dodatkowo oznaczone na opakowaniu napisem „WYCOFANIE”,

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Elementy oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć napisem „TAJEMNICA FIRMY”.

XIII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp. 13,  pokój Nr 16.

- Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2007r. godz. 10.00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.15  w  Urzędzie Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13  w pokoju nr 18.

- Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

XIV : OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1050 z późn. zm. ) będzie wartość (cena całkowita) wyrażona w jednostkach pieniężnych , którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę, Cena całkowita będzie wynikać z formularza cenowego sporządzonego przez wykonawcę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. .

- w cenie będzie uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy , jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż ta podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym .

XV : INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych .

XVI: OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJACY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT .

  - Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za realizację dostawy wynikająca z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę  zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  - Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych dla tego zadania.

XVII: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNINE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PÓBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą .

- W przypadku wniesienia do zamawiającego protestu do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia nie można zawrzeć umowy chyba , że w uzasadnionym przypadku na wniosek złożony przez Zamawiającego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej wyrazi zgodę na jej zawarcie .

XVIII: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane w tym postępowaniu .

XIX : ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY .

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

2. W przypadku wniesienia do zamawiającego protestu do czasu jego   ostatecznego rozstrzygnięcia nie można zawrzeć umowy chyba, że na wniosek Zamawiającego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej wyrazi zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie było można przewidzieć, a wynika ona z winy zamawiającego.

3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego.

XX: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu VI art. 179 i następne ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

XXI : INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny ( DZ.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie mówią inaczej .

XXII: ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – formularz oferty,

- Załącznik nr 2 -   formularz oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 4 – wykaz kadry

- Załącznik nr 5 – wykaz podmiotów które będą wykonywać zamówienie

- Załącznik nr 6 - wzór umowy

#### ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1

O F E R T A

My niżej podpisani .działając w imieniu i na rzecz

1.	WYKONAWCA (jeżeli ofertę składa jeden wykonawca):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1A.	WYKONAWCA (jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| Wykonawca nr 2 |  |  |
| Wykonawca nr 3 |  |  |

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia  :

| Wartość robót w zł netto | VAT …….. % | Wartość robót w zł brutto |
| --- | --- | --- |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia :  …………………………………………

3. Oferujemy termin płatności za wykonanie roboty 30 dni.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń a także akceptujemy warunki zamówienia.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ wyszczególnione w pismach …………………………………………………………………………………………… (podać daty).

11. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń .

12. Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

…………………………………  200…. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………….................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy oraz adres i siedziba)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART.22UST.1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. WYKONAWCA (jeżeli ofertę składa jeden wykonawca)1:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	WYKONAWCA (jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie)2:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| Wykonawca nr 2 |  |  |
| Wykonawca nr 3 |  |  |

W imieniu firmy którą reprezentuję oświadczam(y), że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.):

- Posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(my) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 powołanej ustawy,

……………………………., dnia ………………………

…………………………………………..

PODPIS(Y)3

Wypełnia wyłącznie Wykonawca składający wniosek za siebie.

2	Wypełniają wyłącznie Wykonawcy składający wniosek wspólny.

3    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając w imieniu .................................................................................................................................................

ofertę w ........................................................................................................................................

na ..................................................................................................................................................

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł netto | Wartość (5 x 6) Zł netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.725 |  |  |
| 2 | KNR 201-01-26-01-00 ST 01.01 | Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami | m2 | 350.000 |  |  |
| 3 | KNR 201-01-26-02-00 ST 01.01 | Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - 3 dodatki | m2 | 1050.000 |  |  |
| 4 | KNR 201-02-18-01-00 ST 01.01 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład | m3 | 1050.000 |  |  |
| 5 | KNR 201-02-18-02-00 ST 01.01 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład | m3 | 1050.000 |  |  |
| 6 | KNR 201-02-18-03-00 ST 01.01 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 4 na odkład | m3 | 350.000 |  |  |
| 7 | KNR 201-03-10-01-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2 | m3 | 90.000 |  |  |
| 8 | KNR 201-03-10-05-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 1-2 - 3 dodatki | m3 | 260.000 |  |  |
| 9 | KNR 201-03-10-02-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 | m3 | 100.000 |  |  |
| 10 | KNR 201-03-10-06-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3 - 3 dodatki | m3 | 286.000 |  |  |
| 11 | KNR 201-03-10-03-00 ST 01.01 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 4 | m3 | 40.000 |  |  |
| 12 | KNR 201-03-10-07-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 4 - 3 dodatki | m3 | 119.000 |  |  |
| 13 | KNR 201-02-06-04-00 ST 01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 216.000 |  |  |
| 14 | KNR 201-02-06-05-00 ST 01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 126.000 |  |  |
| 15 | KNR 201-02-14-04-00 ST 01.01 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - 2 dodatki | m3 | 684.000 |  |  |
| 16 | KNR 201-02-14-02-00 ST 01.01 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 | m3 | 342.000 |  |  |
| 17 | KNR 201-03-17-04-00 ST 01.01 | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 1-2 | m3 | 20.000 |  |  |
| 18 | KNR 201-03-17-05-00 ST 01.01 | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 | m3 | 49.000 |  |  |
| 19 | KNR 201-03-21-01-00 ST 01.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami drewnianymi z rozbiórką w gruncie kat 1-2 | m2 | 375.000 |  |  |
| 20 | KNR 201-03-21-02-00 ST 01.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami drewnianymi z rozbiórką w gruncie kat 3-4 | m2 | 877.000 |  |  |
| 21 | KNR 201-03-21-03-00 ST 01.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m balami drewnianymi z rozbiórką w gruncie kat 1-2 | m2 | 111.000 |  |  |
| 22 | KNR 201-03-21-04-00 ST 01.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m balami drewnianymi z rozbiórką w gruncie kat 3-4 | m2 | 275.000 |  |  |
| 23 | KNR 201-06-13-01-01 ST 01.01 | Układanie sączków PCV fi 100 w wykopie pow. 1,50 m | metr | 275.000 |  |  |
| 24 | KNR 201-06-21-02-00 ST 01.01 | Studzienka z kręgów betonowych fi 800 w gruncie kat 3 | szt | 1.000 |  |  |
| 25 | WKNR W211-26-01-07-00 ST 01.01 | Pompowanie wody z drenażu - 81 godz | szt | 2.000 |  |  |
| 26 | KNR 201-02-30-01-10 ST 01.01 | Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 | m3 | 1050.000 |  |  |
| 27 | KNR 201-02-30-02-10 ST 01.01 | Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 | m3 | 1050.000 |  |  |
| 28 | KNR 201-02-30-03-10 ST 01.01 | Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4 | m3 | 350.000 |  |  |
| 29 | KNR 201-02-29-04-10 ST 01.01 | Przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 10-30 m gruntu kat 1-2 | m3 | 1058.000 |  |  |
| 30 | KNR 201-05-01-01-00 ST 01.01 | Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 | m3 | 181.000 |  |  |
| 31 | KNR 201-05-01-02-00 ST 01.01 | Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 4 | m3 | 40.000 |  |  |
| 32 | KNR 201-03-20-04-00 ST 01.01 | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 | m3 | 21.000 |  |  |
| 33 | KNR 201-03-20-05-00 ST 01.01 | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 | m3 | 49.000 |  |  |
| 34 | KNR 218-05-01-02-00 ST 01.03 | Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm pod rurociągi PVC o średnicy 250,200,150 mm | m2 | 574.000 |  |  |
| 35 | WKNR W218-04-08-04-10 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 14.000 |  |  |
| 36 | WKNR W218-04-08-03-10 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 306.000 |  |  |
| 37 | WKNR W218-04-08-04-00 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączone na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 30.000 |  |  |
| 38 | WKNR W218-04-08-03-00 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 381.000 |  |  |
| 39 | WKNR W218-05-17-02-01 ST 01.03 | Studzienka rewizyjna PVC fi 425 z włazem teleskopowym typu T-40 | szt | 26.000 |  |  |
| 40 | WKNR W201-05-01-03-00 ST 01.01 | Wykonanie obsypki ruroc. PVC pospółką z przerzutem do 3 m w gruncie kat. 1-3 z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami | m3 | 448.000 |  |  |
| 41 | WKNR W201-05-01-01-00 ST 01.01 | Wykonanie obsypki uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z projekt. ruroc. kanalizacyjnymi z przerzutem do 3 m w gruncie kategorii 1-3 z zagęszczeniem ręcznymi ubijakami, wykop skarpowy | m3 | 18.000 |  |  |
| 42 | KNR 218-06-13-01-00 ST 01.03 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m | szt | 1.000 |  |  |
| 43 | WKNR W218-07-06-02-00 ST 01.03 | Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) | szt | 75.500 |  |  |
| 44 | KNR 201-02-18-02-00 ST 01.03 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład | m3 | 160.000 |  |  |
| 45 | KNR 201-03-10-02-00 ST 01.03 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 | m3 | 200.000 |  |  |
| 46 | KNR 201-03-10-06-00 ST 01.03 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3 - 3 dodatki za docelowa głębokość 3,0 m | m3 | 120.000 |  |  |
| 47 | WKNR W218-03-07-02-02 ST 01.03 | Przewiert maszyną WP-30/60 do 20 m rura fi 508/11 w gruncie kategorii 3/4 | metr | 10.000 |  |  |
| 48 | KNR 218-02-04-02-00 ST 01.03 | Montaż rury osłonowej stalowej fi 324x9 pod dnem rowu melioracyjnego i droga asfaltową | metr | 10.000 |  |  |
| 49 | KNR 218-04-12-01-03 ST 01.03 | Przeciąganie rurociągu kanalizacyjnego PVC fi 200 w rurach ochronnych | metr | 10.000 |  |  |
| 50 | KNR 218-04-13-01-00 ST 01.03 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | m3 | 0.800 |  |  |
| 51 | KNR 201-02-30-02-00 ST 01.01 | Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 | m3 | 160.000 |  |  |
| 52 | KNR 201-05-01-01-00 ST 01.01 | Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 | m3 | 40.000 |  |  |
| 53 | KNR 201-01-20-03-00 ST 01.01 | Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.510 |  |  |
| 54 | KNR 201-02-18-02-00 ST 01.01 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład | m3 | 647.000 |  |  |
| 55 | KNR 201-02-05-04-00 ST 01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 165.000 |  |  |
| 56 | KNR 201-03-10-02-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 | m3 | 121.000 |  |  |
| 57 | KNR 201-03-10-06-00 ST 01.01 | Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - 1 dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3 | m3 | 121.000 |  |  |
| 58 | KNR 201-03-17-05-00 ST 01.01 | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 | m3 | 132.000 |  |  |
| 59 | KNR 201-02-30-02-10 ST 01.01 | Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 | m3 | 647.000 |  |  |
| 60 | KNR 201-05-01-01-00 ST 01.01 | Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 | m3 | 284.000 |  |  |
| 61 | KNR 201-03-20-05-00 ST 01.01 | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 | m3 | 132.000 |  |  |
| 62 | KNR 201-03-21-02-00 ST 01.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami drewnianymi z rozbiórką w gruncie kat 3-4 | m2 | 1058.000 |  |  |
| 63 | KNR 218-05-01-02-00 ST 01.03 | Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm pod rurociągiem PVC fi 160 mm | m2 | 412.000 |  |  |
| 64 | WKNR W218-04-08-03-10 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 56.000 |  |  |
| 65 | WKNR W218-04-08-02-10 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 228.000 |  |  |
| 66 | WKNR W218-04-08-02-00 ST 01.03 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 257.000 |  |  |
| 67 | WKNR W218-05-17-02-01 ST 01.03 | Studzienka rewizyjna PVC fi 425 z włazem teleskopowym typu T-30 | szt | 22.000 |  |  |
| 68 | KNR 201-05-01-01-00 ST 01.01 | Wykonanie obsypki grub. 10 cm dookoła rurociągu PVC fi 160 mm pospółką z przerzutem do 3 m z mech. zagęszczeniem gruntu kat. 1-3 | m3 | 241.000 |  |  |
| 69 | KNR 201-05-01-01-00 ST 01.01 | Wykonanie obsypki uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z projekt. rurociągami kanaliz. z zagęszczeniem kat. 1-3 | m3 | 19.000 |  |  |
| 70 | KNR 218-02-04-01-10 ST 01.03 | Montaż rury osłonowej stalowej fi 273x9 - przekop pod istniejąca droga | metr | 10.000 |  |  |
| 71 | KNR 218-04-12-01-02 ST 01.03 | Przeciąganie rurociągu kanalizacyjnego PVC fi 150 w rurach ochronnych fi 273 mm | metr | 10.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót netto |  |
| VAT ………% |  |
| Wartość kosztorysowa robót brutto |  |

……………….., dnia …………………………

.		…………………………………………..

( podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….

WYKAZ KADRY

Deklarowana przez Wykonawcę osoba do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY*)

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (numery uprawnień) | Przynależność do Izby Samorządu Zawodowego (okres opłacenia składek) |
| --- | --- | --- | --- |

*) – dołączyć kserokopie dyplomów i uprawnień, dokument potwierdzający przynależność do izby Samorządu Zawodowego i fakt opłacenia składki

Deklarowana przez Wykonawcę osoba do pełnienia funkcji GEODETY **)

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (numery uprawnień) |
| --- | --- | --- |

**) – dołączyć kserokopie dyplomów i uprawnień

Podpis (y) :

…………………………………………………………………………………………………………

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

…………………………………… dnia ………………………………

Załącznik nr 5

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….

WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA *)

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Zakres zadania realizowanego przez podmiot (opis) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| …. |  |  |

*) – wymienić wszystkie podmioty, które będą brały udział w realizacji zamówienia, łącznie z Wykonawcą składającym ofertę.

Podpis (y) :

………………………………………………………………………………………………………

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

…………………………………… dnia ………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROJEKT

Umowa nr …………………….

na …………………………….

zawarta w dniu ……………………………… 2007r.  pomiędzy

Gminą Mieścisko reprezentowaną przez :

Andrzej Banaszyński – Wójt Gminy Mieścisko

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

# ……………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego związanego z realizacją zadania pn, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo kościelne – etap 1” Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na budowie w/w kanalizacji zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektową i specyfikacją wykonania i odbioru robót.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………………………..

Termin zakończenia robót ustala się na dzień ………………………..

§ 3

Wartość za całość robót jest zgodna z ceną zaoferowaną w ofercie na przetarg nieograniczony, wyłaniający  Wykonawcę i wynosi : ………………………….

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

§4

Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy nastąpi w sposób następujący :

Zamawiający dokona zapłaty kwoty wynikającej z niniejszej umowy, przelewem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury z załączony protokołem odbioru końcowego .

§ 5

1.Zamawiający zobowiązany jest do :

- przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- odbioru przedmiotu umowy

- przekazania Wykonawcy protokołem teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy

2.Wykonawca zobowiązany jest do :

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczona dokumentacja projektową,  zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa

-  protokolarnego przejęcia terenu budowy

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności

- zorganizowania zaplecza budowy

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i i inwentaryzacji powykonawczej

- zawiadomienia zamawiającego o  zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w  czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad

- dbania o należyty porządek na terenie budowy

- uporządkowania po zakończeniu budowy terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego. Uporządkowanie terenu przez Wykonawcę jest elementem odbioru końcowego p[przedmiotu umowy.

§ 6

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie ……………………………..

§ 7

Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie : ……………………………..

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które spełniają wymogi ustawy Prawo Budowlane i Polski Norm..

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu Państwowego Nadzoru budowlanego oraz udostępnienie im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty końcowego odbioru. Zamawiający ustala termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji ustalonego powyżej.

§ 11

Strony ustalają następujące kary umowne :

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia netto. Za odstąpienie od umowy uważa się również nieprzystąpienie Wykonawcy do robót lub ich takie opóźnienie, że wykonanie robót w terminie będzie niemożliwe.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , za wyjątkiem gdy zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W powyższych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia o nich wiadomości. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy podlegają one rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

.................................................................		      	....................................................................

DOSTAWCA				               	     ZAMAWIAJĄCY

# Footnotes

Wypełnia wyłącznie Wykonawca składający ofertę za siebie.

Wypełniają wyłącznie Wykonawcy składający wniosek wspólny.

# Text boxes

( pieczęć oferenta )